## CODIGOS EQUIPOS
B-001-A | BALANZA 0,01g
B-001 | BALANZA 0,02kg
B-002 | BALANZA 0,5 g
B-003 | BALANZA 0,1g
H-003 | HORNO
I-001
I-002
I-003
I-004
I-005
I-006
I-007 | pH metro
I-008
I-009
I-010
I-011
I-012
I-013
I-014
I-015
I-016 | EQUIPO LIMITE LIQUIDO
I-017 | BAÑO TERMOREGULADO
I-018 | ???
I-19D | TAMIZ
I-19C | TAMIZ
I-19G | TAMIZ
I-19A | TAMIZ
I-19-H | TAMIZ 3"
I-19-I | TAMIZ 2 1/2"
I-19-J | TAMIZ 2"
I-19-K | TAMIZ 1 1/2"
I-19-L | 1"
I-19-M | 3/4"
I-19-N | 3/8"
I-20 | Datalogger
I-21 | Contenedor muestreo de agua

## Hoja1
|  |  | PROGRAMA DE EQUIPOS | [12 empty] | Página 01 de 01
|  |  | Edición |  |  | Código | [5 empty] | Fecha Edición
|  |  | 0 |  |  | LE-001 | [5 empty] | 2021-01-26
Equipo | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Período verificaciones | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Período calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Período de mantenimiento | rango o puntos de calibración | Responsable del equipo
Balanza | B-004 | SHIMADZU | 160077 | 2200 g | 0,01 g | ---- | ---- | ---- | 2019-06-25 | 2021-06-25 | Anual | L.M.C Metrologia Covery | 2019-12-16 | 2021 | ---- | ---- | Laboratoristas
Bomba Vacio | BV- 001 | CARPANELLI | 1306076 | ----- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-12-16 | 2021 | ---- | ---- | Laboratoristas
Betonera | BT-001 | LIOI/BT130 | S/R | ----- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-12-10 | 2021 | Anual | ---- | Laboratoristas
Horno | H-003 | S/R | S/R | ----- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-12-10 | 2021 | Anual | ---- | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-001 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2019-07-01 | 2022-10-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-002 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2021-10-22 | 2022-10-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-001 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-002 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-003 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-004 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-005 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-006 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-007 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-008 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-04 | ---- | ---- | Laboratorista | 2019-06-04 | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-001 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-002 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-003 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-004 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-005 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-006 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-007 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-008 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-009 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-010 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-011 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-012 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-015 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-001 | MITUTOYO | 13061132 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-002 | SIN MARCA | M-169818 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-10-09 | 09/10-2022 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-003 | MILESIMA | M-169820 | 0 - 300 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-10-09 | 09/10-2022 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Digital | PMD-001 | KAMASA | M-169817 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-10-09 | 09/10-2022 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Digital | PMD-002 | ELECTRONIC | M-169819 | 1 - 300 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-10-09 | 09/10-2022 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pisón | P-001 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2019-07-01 | en cada uso | en cada uso | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pisón | P-002 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | en cada uso | en cada uso | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pistola de Calor | PC-001 | BAUKER | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Termometro | TD-001 | Anton Test and Measurement | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-25 | 2021-06-25 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Tamiz n°4 8" | TMZ N°4-001 | GRANOTEST | 82401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Tamiz n°4 12" | TMZ N°4-002
Vacuometro | VC-001 | BTU CONTROLS | A32B01438/S/I | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2019-06-25 | 2021-06-25 | 18 meses | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Vacuometro | VC-002 | Dasco | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-18 | 2022-08-18 | 18 meses | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas

## 2021
|  |  | PROGRAMA DE EQUIPOS | [12 empty] | Página 01 de 01
|  |  | Edición |  |  | Código | [5 empty] | Fecha Edición
|  |  | 0 |  |  | LE-001 | [5 empty] | 2021-01-26
Equipo | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Período verificaciones | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Período calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Período de mantenimiento | rango o puntos de calibración | Responsable del equipo | Observaciones
Balanza | B-004 | SHIMADZU | 160077 | 2200 g | 0,01 g | ---- | ---- | ---- | 2021-09-10 | 2022-09-11 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Balanza | B-001 | JADAVER | 11123112T1103 | 30 kg | 1 g | ---- | ---- | ---- |  |  | Anual
Baño Térmico | BTER-001 | Soiltest | 94480-2 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-21 | 2022-10-21 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Bomba Vacío | BV- 001 | CARPANELLI | 1306076 | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Betonera | BT-001 | LIOI/BT130 | S/R | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Casa Grande | ACG-001 | S/R | S/R | ----- | ---- | 2022-08-17 | 2023-08-17 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Horno | H-003 | S/R | S/R | ----- | ---- | 2022-06-27 | 2023-06-27 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Anual | 60°C/110°C | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-001 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2021-09-22 | 2022-09-22 |  | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-002 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2021-09-22 | 2022-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-001 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-002 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-003 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-004 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-005 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-006 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista |  | FUERA DE SERVICIO | Cada Uso | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO
Picnómetro | PIC-007 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-008 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2021-10-06 | 2022-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-001 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-002 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-003 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-004 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-005 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-006 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-007 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-008 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-009 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-010 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-011 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-012 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-015 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-001 | MITUTOYO | 13061132 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO - DONADO A DOCENCIA
Pie de Metro Análago | PM-002 | SIN MARCA | M-169818 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-003 | MILESIMA | M-169820 | 0 - 300 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Digital | PMD-001 | KAMASA | M-169817 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Digital | PMD-002 | ELECTRONIC | M-169819 | 1 - 300 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pisón | P-001 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | 2022-09-23 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Pisón | P-002 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | 2022-09-23 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Termometro | TD-001 | Anton Test and Measurement | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Termometro | T-001 | MC | OOCC-02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Termometro | T-002 | MC | OOCC-03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Tamiz n°4 (8") | TMZ N°4-001 | GRANOTEST | 82401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Vacuometro | VC-001 | BTU CONTROLS | A32B01438/S/I | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-18 | 2023-08-18 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Vacuometro | VC-002 | Dasco | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-19 | 2023-08-19 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas

## 2022
|  |  | PROGRAMA DE EQUIPOS | [12 empty] | Página 01 de 01
|  |  | Edición |  |  | Código | [5 empty] | Fecha Edición
|  |  | 0 |  |  | LE-001 | [5 empty] | 2021-01-26
Equipo | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Período verificaciones | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Período calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Período de mantenimiento | rango o puntos de calibración | Responsable del equipo | Observaciones
Balanza | B-004 | SHIMADZU | 160077 | 2200 g | 0,01 g | ---- | ---- | ---- | 2022-09-08 | 2023-09-08 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Balanza | B-001 | JADAVER | 11123112T1103 | 30 kg | 1 g | ---- | ---- | ---- | 2022-09-08 | 2023-09-08 | Anual | SERVINCAL | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Baño Térmico | BTER-001 | Soiltest | 94480-2 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-21 | 2022-10-21 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Bomba Vacío | BV- 001 | CARPANELLI | 1306076 | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Betonera | BT-001 | LIOI/BT130 | S/R | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Horno | H-003 | S/R | S/R | ----- | ---- | 2022-06-27 | 2023-06-27 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Anual | 60°C/110°C | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-001 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2022-09-22 | 2023-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-002 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2022-09-22 | 2023-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-001 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-002 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-003 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-004 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-005 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-006 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | FUERA DE SERVICIO | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO
Picnómetro | PIC-007 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-008 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-001 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-002 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-003 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-004 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-005 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-006 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-007 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-008 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-009 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-010 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-011 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-012 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-015 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-001 | MITUTOYO | 13061132 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO - DONADO A DOCENCIA
Pie de Metro Análago | PM-002 | SIN MARCA | M-169818 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Análago | PM-003 | MILESIMA | M-169820 | 0 - 300 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Digital | PMD-001 | KAMASA | M-169817 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Digital | PMD-002 | ELECTRONIC | M-169819 | 1 - 300 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pisón | P-001 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | 2022-09-23 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se verificarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pisón | P-002 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | 2022-09-23 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se verificarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | TD-001 | Anton Test and Measurement | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | T-001 | MC | OOCC-02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | T-002 | MC | OOCC-03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Tamiz n°4 (8") | TMZ N°4-001 | GRANOTEST | 82401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Vacuometro | VC-001 | BTU CONTROLS | A32B01438/S/I | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-18 | 2023-08-18 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Vacuometro | VC-002 | Dasco | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-19 | 2023-08-19 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas

## 2023
|  |  | PROGRAMA DE EQUIPOS | [12 empty] | Página 01 de 01
|  |  | Edición |  |  | Código | [5 empty] | Fecha Edición
|  |  | 0 |  |  | LE-001 | [5 empty] | 2021-01-26
Equipo | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Período verificaciones | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Período calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Período de mantenimiento | rango o puntos de calibración | Responsable del equipo | Observaciones
Balanza | B-004 | SHIMADZU | 160077 | 2200 g | 0,01 g | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Balanza | B-001 | JADAVER | 11123112T1103 | 30 kg | 1 g | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | SERVINCAL | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Baño Térmico | BTER-001 | Soiltest | 94480-2 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-10-19 | 2024-10-19 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Bomba Vacío | BV- 001 | CARPANELLI | 1306076 | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Betonera | BT-001 | LIOI/BT130 | S/R | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Horno | H-003 | S/R | S/R | ----- | ---- | 2023-06-27 | 2024-06-27 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-06-27 | 2024-06-27 | Anual | 60°C/110°C | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-001 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2023-09-22 | 2024-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-002 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2023-09-22 | 2024-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-001 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-002 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-003 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-004 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-005 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-006 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | FUERA DE SERVICIO | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO
Picnómetro | PIC-007 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-008 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2023-10-06 | 2024-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-001 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-002 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-003 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-004 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-005 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-006 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-007 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-008 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-009 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-010 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-011 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-012 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-015 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-001 | MITUTOYO | 13061132 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO - DONADO A DOCENCIA
Pie de Metro Análago | PM-002 | SIN MARCA | M-169818 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Análago | PM-003 | MILESIMA | M-169820 | 0 - 300 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Digital | PMD-001 | KAMASA | M-169817 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Digital | PMD-002 | ELECTRONIC | M-169819 | 1 - 300 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pisón | P-001 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2023-09-25 | 2024-09-25 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se verificarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pisón | P-002 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2023-09-25 | 2024-09-25 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se verificarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | TD-001 | Anton Test and Measurement | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-10-05 | 2024-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | T-001 | MC | OOCC-02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-10-05 | 2024-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | T-002 | MC | OOCC-03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-10-05 | 2024-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Tamiz n°4 (8") | TMZ N°4-001 | GRANOTEST | 82401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-09-06 | 2024-09-06 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Vacuometro | VC-001 | BTU CONTROLS | A32B01438/S/I | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-08-17 | 2025-08-17 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Vacuometro | VC-002 | Dasco | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2023-08-17 | 2025-08-17 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas

## 2024
|  |  | PROGRAMA DE EQUIPOS | [12 empty] | Página 01 de 01
|  |  | Edición |  |  | Código | [5 empty] | Fecha Edición
|  |  | 0 |  |  | LE-001 | [5 empty] | 2021-01-26
Equipo | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Período verificaciones | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Período calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Período de mantenimiento | rango o puntos de calibración | Responsable del equipo | Observaciones
Balanza | B-004 | SHIMADZU | 160077 | 2200 g | 0,01 g | ---- | ---- | ---- | 2022-09-08 | 2023-09-08 | Anual | CESMEC | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Balanza | B-001 | JADAVER | 11123112T1103 | 30 kg | 1 g | ---- | ---- | ---- | 2022-09-08 | 2023-09-08 | Anual | SERVINCAL | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Baño Térmico | BTER-001 | Soiltest | 94480-2 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-21 | 2022-10-21 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Bomba Vacío | BV- 001 | CARPANELLI | 1306076 | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Betonera | BT-001 | LIOI/BT130 | S/R | ----- | ---- | [11 empty] | Laboratoristas
Horno | H-003 | S/R | S/R | ----- | ---- | 2022-06-27 | 2023-06-27 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Anual | 60°C/110°C | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-001 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2022-09-22 | 2023-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Molde Cónico | MDC-002 | S/R | S/R | S/R | ---- | 2022-09-22 | 2023-09-22 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-001 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-002 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-003 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-004 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-005 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-006 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | FUERA DE SERVICIO | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO
Picnómetro | PIC-007 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC-008 | PIREX | S/R | 250 ml | ---- | 2022-10-06 | 2023-10-06 | Anual | ---- | ---- | ---- | Laboratorista | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-001 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-002 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-003 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-004 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-005 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-006 | MEDILAB | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-007 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-008 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-009 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-010 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-011 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-012 | HBG | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Picnómetro | PIC5-015 | IVA | S/R | 500 ml | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Cada Uso | ---- | Laboratoristas
Pie de Metro Análago | PM-001 | MITUTOYO | 13061132 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | FUERA DE SERVICIO - DONADO A DOCENCIA
Pie de Metro Análago | PM-002 | SIN MARCA | M-169818 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Análago | PM-003 | MILESIMA | M-169820 | 0 - 300 mm 1/128 plg | 0,05 mm x 1/128 plg | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Digital | PMD-001 | KAMASA | M-169817 | 0 - 200 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pie de Metro Digital | PMD-002 | ELECTRONIC | M-169819 | 1 - 300 mm 1/128 plg | 0,01mm/0.0005in | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pisón | P-001 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | 2022-09-23 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se verificarán antes de la próxima ronda de ensayos
Pisón | P-002 | S/R | S/R | ---- | ---- | 2021-09-23 | 2022-09-23 | Anual | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se verificarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | TD-001 | Anton Test and Measurement | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | T-001 | MC | OOCC-02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Termometro | T-002 | MC | OOCC-03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-10-05 | 2022-10-05 | Anual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Tamiz n°4 (8") | TMZ N°4-001 | GRANOTEST | 82401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Anual | BUREAU VERITAS | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas | El LAB. No ha realizado ensayo de aptitud desde mayo de 2022, estos equipos se calibrarán antes de la próxima ronda de ensayos
Vacuometro | VC-001 | BTU CONTROLS | A32B01438/S/I | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-18 | 2023-08-18 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas
Vacuometro | VC-002 | Dasco | S/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021-08-19 | 2023-08-19 | bianual | CIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | Laboratoristas

## 2025
Norma | Equipo | NORMAS ASOCIADAS | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | C/V/M | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Rango o puntos de calibración | Responsable del equipo | Observaciones
NCh1239-2009 | Balanza | NCh1239-2009; NCh1532.Of80; NCh1223.Of77; MC-V8, 8.302.38 | B-003 | JADEVER/JWE | 1201114T2679 | mínimo 0,1 g máximo 3000 g | 0,1 g | C | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | 2027-06-01 | Metrocal |  | _ | _ | David Sevilla
NCh1239-2009 | Horno / Estufa de secado | NCh1239-2009; NCh1532.Of80; NCh1223.Of77; NCh1517/2.Of79; MC-V8, 8.302.38 NCh1117.Of2010 NCh1515.Of79 MC-V8, 8.102.1 NCh176/1.Of2003 NCh1116-2008 NCh1534/2.Of79 | H-003 |  |  | Rango incluye (110 ± 5) °C | ≤ 1 °C | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1239-2009 | Matraz aforado 500 ml | NCh1239-2009 | I-006 |  |  | 500 ml (recomendado) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1239-2009 | Matraz aforado 250 ml | NCh1532.Of80 | I-007
NCh1239-2009 | Molde Tronco cónico (para condición SSS) | NCh1239-2009 | I-015-A | SIN MARCA |  | Øsup:90mm, Øinf:40mm, Alt:75mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1239-2009 | Pisón | NCh1239-2009 | I-015-B | SIN MARCA |  | Masa: 340 g, Diámetro: 25 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1239-2009 | Termómetro | NCh1239-2009; NCh1532.Of80; MC-V8, 8.302.38 NCh1117.Of2010 NCh1116-2008 NCh1534/2.Of79 | I-002 | Termomether |  | Entre 0 y 40 °C | ≤ 1 °C | C |  |  | P
NCh1532.Of80 | Bomba de Vacío | NCh1532.Of80 |  |  |  | Capaz de alcanzar ≤ 13,3 kPa | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1532.Of80 | Cronómetro / Temporizador | NCh1532.Of80; NCh1517/1.Of79; MC-V8, 8.302.38 NCh-1239-2009 NCh-1019.Of2009 NCh1117.Of2010 MC-V8, 8.102.1 NCh1534/2.Of79 | I-003 |  |  | Estándar (ej: 0-60 min) | ≤ 1 min | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
ASTM D3549/D3549M | Flexómetro | ASTM D3549/D3549M NCh1019.Of2009 | I-011 |  |  | Mayor a la dimensión a medir | Resolución: 1 mm | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1517/1.Of79 | Aparato de Límite Líquido (Copa Casagrande) | NCh1517/1.Of79 | I-016 | SIN MARCA |  | Masa Taza: 200±20g, Caída: 10mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1517/1.Of79 | Acanalador y Calibrador (Casagrande o ASTM) | NCh1517/1.Of79 | I-016 | SIN MARCA |  | Dimensiones según NCh1517/1, Fig. 3 | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1517/1.Of79 | Balanza | NCh1517/1.Of79; NCh1517/2.Of79 NCh1515.Of79 | B-004 | SHIMADZU |  | mínimo 0,5 g máximo 2200 g | 0,01 g | C
NCh1517/2.Of79 | Patrón de Comparación (Varilla) | NCh1517/2.Of79 |  | SIN MARCA | Diámetro 3 mm | Diámetro 3 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | Prensa de Flexión | Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | I-005-A | TECNOTEST/KE 300/A |  | Según certificado de calibración (típicamente 10% al 90% de la capacidad total) | ≤ 1% de la carga máxima | C |  |  | 2025-10-01 | 2026-10-01
Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | Disco cilíndrico de acero (para carga) | Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | I-005-A |  |  | Diámetro = 5 cm; Espesor = 2 cm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | Lámina circular de madera aglomerada | Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | I-005-A |  |  | Espesor ≥ 4,8 mm; Diámetro > 50 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | Piscina de Curado | Código Pavimentación MINVU 6.6.4 NCh1017-2009 | I-017 |  |  | Temperatura: 20 ± 3 °C; HR ≥ 80% (solo para cámara) | N/A | M
MC-V8, 8.302.38 | Balanza |  | B-002 | JADEVER/SNUG |  | mínimo 0,5 g máximo 15000 g | 0,5 g | C
MC-V8, 8.302.38 | Baño de Agua (con control de temperatura) | MC-V8, 8.302.38 | unia |  |  | Rango incluye (25 ± 1) °C | ≤ 0,5 °C | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1019.Of2009 | Molde Cono Abrams | NCh1019.Of2009 | I-010-A | SIN MARCA |  | Øsup:100mm, Øinf:200mm, Alt:300mm |  | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1019.Of2009 | Varilla-pisón | NCh1019.Of2009 NCh1564-2009 NCh1116-2008 | I-010-B | SIN MARCA |  | Longitud: 600 mm, Diámetro: 16 mm |  | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1019.Of2009 | Placa Base | NCh1019.Of2009 | I-010-C | SIN MARCA |  | ≥ 400 mm x 600 mm |  | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1037-2009 | Prensa de Compresión | NCh1037-2009 | I-004-A | TECNOTEST/KE 300/A |  | Según certificado de calibración (típicamente 10% al 90% de la capacidad total) | ≤ 1% de la carga máxima | C |  |  | 2025-03-01 | 2026-03-01
NCh1037-2009 | Placa de Carga de Prensa | NCh1037-2009 | I-004-A |  |  | Planitud ≤ 0,015 mm en 100 mm | N/A
NCh1037-2009 | Pie de Metro Patas largas | NCh1037-2009 | I-001 | Insize |  | ≥ 300 mm (o mayor a la dimensión a medir | 0,02 mm | C |  |  | P
NCh1037-2009 | Balanza (con dispositivo para pesada hidrostática) | NCh1037-2009 NCh1564-2009 NCh1116-2008 NCh1534/2.Of79 NCh1117.Of2010 MC-V8, 8.302.38 MC-V8, 8.102.1 NCh1534/2.Of79 | B-001 | PESATRONIC/LR21 | N/I | mínimo 0,4 kg máximo 100 kg | 0,02 kg | C |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 3 L | NCh1116-2008 | I-014-A | SIN MARCA | S/N | 3 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1564-2009 | Medida volumétrica 5 L | NCh1564-2009 | I-012 | SIN MARCA | S/N |  |  | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 10 L | NCh1116-2008 NCh1564-2009 | I-014-B | SIN MARCA | S/N | 10 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 15 L | NCh1116-2008 NCh1564-2009 | I-014-C | SIN MARCA | S/N | 15 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 30 L | NCh1116-2008 | I-014-D | SIN MARCA | S/N | 30 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1564-2009 | Vibrador de inmersión | NCh1564-2009 NCh1017-2009 | I-013 |  |  |  |  | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1117.Of2010 | Canastillo portamuestra (para pesada hidrostática) | MC-V8, 8.302.38 NCh1117.Of2010 |  | SIN MARCA |  | ≥ 4 L, malla ≤ 3 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 80 mm (3") | MC-V8, 8.102.1 |  |  |  | Abertura 80 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 63 mm (2 1/2") | MC-V8, 8.102.1 |  |  |  | Abertura 63 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 50 mm (2") | MC-V8, 8.102.1; NCh1534/2.Of79 |  |  |  | Abertura 50 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 40 mm (1 1/2") | MC-V8, 8.102.1 |  |  |  | Abertura 40 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 25 mm (1") | MC-V8, 8.102.1 |  |  |  | Abertura 25 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 20 mm (3/4") | MC-V8, 8.102.1; NCh1534/2.Of79 |  |  |  | Abertura 20 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 10 mm (3/8") | MC-V8, 8.102.1 |  |  |  | Abertura 10 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1532.Of80 | Tamiz 5 mm (N°4) | MC-V8, 8.102.1; NCh1532.Of80; NCh1117.Of2010; NCh1534/2.Of79 |  |  |  | Abertura 5 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 2 mm (N°10) | MC-V8, 8.102.1 |  |  |  | Abertura 5 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 1,25 mm (o 1,18 mm / N°16) | NCh1223.Of77 |  |  |  | Abertura 2 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 0,5 mm (N°40) | MC-V8, 8.102.1; NCh1517/1.Of79; NCh1517/2.Of79 |  |  |  | Abertura 0,5 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1517/1.Of79 | Tamiz 0,08 mm (o 0,075 mm / N°200) | MC-V8, 8.102.1; NCh1223.Of77 |  |  |  | Abertura 0,5 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1534/2.Of79 | Molde de compactación 100 mm (4") | NCh1534/2.Of79 |  | SIN MARCA |  | Ø: 101,6 mm, H: 116,4 mm | Ø: ± 0,4 mm, H: ± 0,1 mm, V: 0,944 ± 0,008 L | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1534/2.Of79 | Molde de compactación 150 mm (6") | NCh1534/2.Of79 |  | SIN MARCA |  | Ø: 152,4 mm, H: 116,4 mm | Ø: ± 0,7 mm, H: ± 0,1 mm, V: 2,124 ± 0,021 L | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1534/2.Of79 | Pisón Metálico (Modificado) | NCh1534/2.Of79 |  | SIN MARCA |  | Masa: 4500 g, Caída: 460 mm | Masa: ± 10 g, Ø cara: 50 ± 0,2 mm, Caída: ± 2 mm | V | 2026-01-01 | 2027-01-01
NCh1534/2 (Implícito) | Cápsulas de Humedad (taras) con tapas | NCh1534/2.Of79 |  |  |  | Resistentes a la corrosión y a cambios de masa | N/A | M
NCh413.Of63 | pHmetro | NCh413.Of63 | I-007 | Hanna/HI2211-02 | 10520065101 | 1 a 14 | 0.01 | C
PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD, SÓLO SE CONSIFD

## 2026
Norma | Equipo | NORMAS ASOCIADAS | código identificación | Marca/ modelo | N° serie | Rango o capacidad | Resolución | C/V/M | Fecha Verificacíon | Fecha próxima verificacion | Fecha de calibración | Fecha proxima calibración | Calibrado por: | Fecha Mantenimiento | Fecha próximo mantenimiento | Rango o puntos de calibración | Responsable del equipo | Observaciones
NCh1239-2009 | Balanza | NCh1239-2009; NCh1532.Of80; NCh1223.Of77; MC-V8, 8.302.38 | B-003 | JADEVER/JWE | 1201114T2679 | mínimo 0,1 g máximo 3000 g | 0,1 g | C | 2026-06-05 | 2027-06-01 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | Metrocal | _ | _ | _ | David Sevilla
NCh1239-2009 | Horno | NCh1239-2009; NCh1532.Of80; NCh1223.Of77; NCh1517/2.Of79; MC-V8, 8.302.38 NCh1117.Of2010 NCh1515.Of79 MC-V8, 8.102.1 NCh176/1.Of2003 NCh1116-2008 NCh1534/2.Of79 | H-003 | sin marca | SIN NUMERO | Rango incluye (110 ± 5) °C | ≤ 1 °C | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2021-09-21 | 2026-09-21 | _ | _ | _ | _ | David Sevilla
NCh1239-2009 | Matraz aforado 500 | NCh1239-2009 | I-006 | DURAN | SIN NUMERO | 500 ml | N/A | _ | [8 empty] | David Sevilla
NCh1239-2009 | Matraz aforado 250 | NCh1532.Of80 | I-007 | DURAN | SIN NUMERO | 250 ml | N/A | V | 2026-01-26 | 2027-01-27 | [6 empty] | David Sevilla
NCh1239-2009 | Molde Tronco cónico (para condición SSS) | NCh1239-2009 | I-015-A | SIN MARCA | SIN NUMERO | Øsup:90mm, Øinf:40mm, Alt:75mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | [6 empty] | David Sevilla
NCh1239-2009 | Pisón | NCh1239-2009 | I-015-B | SIN MARCA | SIN NUMERO | Masa: 340 g, Diámetro: 25 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | [6 empty] | David Sevilla
NCh1239-2009 | Termómetro | NCh1239-2009; NCh1532.Of80; MC-V8, 8.302.38 NCh1117.Of2010 NCh1116-2008 NCh1534/2.Of79 | I-002 | Termomether | SIN NUMERO | Entre -50°C y +-300 °C | 1 °C | C | - | - | 2023-11-16 | 2026-11-16 | CIDE | - | - | 25; 50; 75; 100; 110 | David Sevilla
NCh1532.Of80 | Vacuometro Bomba de Vacío | NCh1532.Of80 | BV-001 | BTU Controls | SIN NUMERO | 0 a -30 in Hg | 1 in Hg | C | _ | _ | 2023-11-01 | 2026-11-01 | CIDE | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 25, 26, 27, 28 | David Sevilla
NCh1532.Of80 | Cronómetro / Temporizador | NCh1532.Of80; NCh1517/1.Of79; MC-V8, 8.302.38 NCh-1239-2009 NCh-1019.Of2009 NCh1117.Of2010 MC-V8, 8.102.1 NCh1534/2.Of79 | I-003 | SIN MARCA | SIN NUMERO | Estándar (ej: 0-60 min) | ≤ 1 min | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
ASTM D3549/D3549M | Flexómetro | ASTM D3549/D3549M NCh1019.Of2009 | I-011 | REDLINE | SIN NUMERO | 5 m | 1 mm | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1517/1.Of79 | Equipo de Límite Líquido | NCh1517/1.Of79 | I-016 | SIN MARCA | SIN NUMERO | Masa Taza: 200±20g | N/A | V | 2026-01-26 | 2027-01-27 | _ | _ | _ | 2026-01-26 | 2026-01-27 | _ | David Sevilla
NCh1517/1.Of79 | Balanza | NCh1517/1.Of79; NCh1517/2.Of79 NCh1515.Of79 | B-004 | SHIMADZU | TX2202L | mínimo 0,5 g máximo 2200 g | 0,01 g | C | sep-26 | sep-27 | 2025-09-09 | 2026-09-09 | LHI | - | - | - | David Sevilla
Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | Prensa de Flexión | Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | I-05-A | TECNOTEST/KE 300/A | 2907 |  |  | C | _ | _ | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  |  | David Sevilla
Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | Disco cilíndrico de acero (para carga) | Código Pavimentación MINVU 6.6.4 | I-05-A | SIN MARCA | SIN NUMERO | Diámetro = 5 cm; Espesor = 2 cm | N/A | V | 2026-04-21 | 2027-04-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | David Sevilla
MC-V8, 8.302.38 | Baño termoregulado | MC-V8, 8.302.38 | I-017 | SOILTEST AP-152 | 94480-2 | Rango incluye (25 ± 1) °C | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | David Sevilla
NCh1019.Of2009 | Molde Cono Abrams | NCh1019.Of2009 | I-010-A | SIN MARCA | S/N | Øsup:100mm, Øinf:200mm, Alt:300mm | - | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | David Sevilla
NCh1019.Of2009 | Varilla-pisón | NCh1019.Of2009 NCh1564-2009 NCh1116-2008 | I-010-B | SIN MARCA | S/N | Longitud: 600 mm, Diámetro: 16 mm | - | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | David Sevilla
NCh1019.Of2009 | Placa Base | NCh1019.Of2009 | I-010-C | SIN MARCA | S/N | ≥ 400 mm x 600 mm | - | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | David Sevilla
NCh1037-2009 | Prensa de Compresión | NCh1037-2009 | I-004-A | TECNOTEST/KE 300/A | 2907 | 3000 kN | 1 kN | C | - | - | 2026-03-30 | 2027-03-30 | -- | -- | -- | -- | David Sevilla
NCh1037-2009 | Placa de Carga de Prensa | NCh1037-2009 | I-004-A | SIN MARCA | S/N | Planitud ≤ 0,015 mm en 100 mm | N/A | V | - | - | 2026-03-30 | 2026-03-27 | -- | -- | - | - | David Sevilla
NCh1037-2009 | Pie de Metro Patas largas | NCh1037-2009 | I-001 | Insize | S/N | ≥ 300 mm (o mayor a la dimensión a medir | 0,02 mm | C | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-27 | CIDE |  |  |  | David Sevilla
NCh1037-2009 | Balanza (con dispositivo para pesada hidrostática) | NCh1037-2009 NCh1564-2009 NCh1116-2008 NCh1534/2.Of79 NCh1117.Of2010 MC-V8, 8.302.38 MC-V8, 8.102.1 NCh1534/2.Of79 | B-001 | PESATRONIC/LR21 | N/I | mínimo 0,4 kg máximo 100 kg | 0,02 kg | C | - | - | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  |  | David Sevilla
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 3 L | NCh1116-2008 | I-014-A | SIN MARCA | S/N | 3 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1564-2009 | Medida volumétrica 5 L | NCh1564-2009 | I-012 | SIN MARCA | S/N | 5 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 10 L | NCh1116-2008 NCh1564-2009 | I-014-B | SIN MARCA | S/N | 10 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 15 L | NCh1116-2008 NCh1564-2009 | I-014-C | SIN MARCA | S/N | 15 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1116-2008 | Medida Volumétrica 30 L | NCh1116-2008 | I-014-D | SIN MARCA | S/N | 30 L (o dm³) | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1564-2009 | Vibrador de inmersión | NCh1564-2009 NCh1017-2009 | I-013 | SIN MARCA | S/N | 6000 revoluciones por minuto (r/min) | n/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1117.Of2010 | Canastillo portamuestra | MC-V8, 8.302.38 NCh1117.Of2010 |  | SIN MARCA | S/N | ≥ 4 L, malla ≤ 3 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 80 mm (3") | MC-V8, 8.102.1 | I-19-H | Impact | 308821 | Abertura 80 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 63 mm (2 1/2") | MC-V8, 8.102.1 | I-19-I | Impact | 308806 | Abertura 63 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 50 mm (2") | MC-V8, 8.102.1; NCh1534/2.Of79 | I-19-J | Impact | 308755 | Abertura 50 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 40 mm (1 1/2") | MC-V8, 8.102.1 | I-19-K | Impact | 308741 | Abertura 40 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 25 mm (1") | MC-V8, 8.102.1 | I-19-L | Impact | 308704 | Abertura 25 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 20 mm (3/4") | MC-V8, 8.102.1; NCh1534/2.Of79 |  | Impact | - | Abertura 20 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 10 mm (3/8") | MC-V8, 8.102.1 | I-19-N | Impact | 285393 | Abertura 10 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1532.Of80 | Tamiz 5 mm (N°4) | MC-V8, 8.102.1; NCh1532.Of80; NCh1117.Of2010; NCh1534/2.Of79 | I-19D | Impact | 308528 | Abertura 5 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 2 mm (N°10) | MC-V8, 8.102.1 | I-19C | Impact | 308475 | Abertura 2 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
MC-V8, 8.102.1 | Tamiz 0,5 mm (N°40) | MC-V8, 8.102.1; NCh1517/1.Of79; NCh1517/2.Of79 | I-19G | Impact | 308322 | Abertura 0,5 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1517/1.Of79 | Tamiz 0,08 mm (o 0,075 mm / N°200) | MC-V8, 8.102.1; NCh1223.Of77 | I-19A | Impact | 292228 | Abertura 0,08 mm | N/A | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1534/2.Of79 | Molde de compactación 100 mm (4") | NCh1534/2.Of79 |  | SIN MARCA | - | Ø: 101,6 mm, H: 116,4 mm | Ø: ± 0,4 mm, H: ± 0,1 mm, V: 0,944 ± 0,008 L | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1534/2.Of79 | Molde de compactación 150 mm (6") | NCh1534/2.Of79 |  | SIN MARCA | - | Ø: 152,4 mm, H: 116,4 mm | Ø: ± 0,7 mm, H: ± 0,1 mm, V: 2,124 ± 0,021 L | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh1534/2.Of79 | Pisón Metálico (Modificado) | NCh1534/2.Of79 |  | SIN MARCA | - | Masa: 4500 g, Caída: 460 mm | _ | V | 2026-01-01 | 2027-01-01 | - | - | - | - | - | - | David Sevilla
NCh413.Of63 | pHmetro | NCh413.Of63 | I-007 | Hanna/HI2211-02 | 10520065101 | 1 a 14 | 0.01 | C | - | - | Cada vez que se usa | Cada vez que se usa | - | - | - | - | David Sevilla
| Data Logger |  | I-20 |  |  |  |  | C | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-26 | CIDE | - | - |  | David Sevilla